## Slide 1
第4章 光的折射和全反射
第2节 科学测量：玻璃的折射率

## Slide 2
实验：测量玻璃的折射率
1.实验目的
(1)测量玻璃的折射率.
(2)学习用插针法确定光路.
2.实验器材
木板、白纸、玻璃砖、大头针、图钉、刻度尺、量角器、铅笔.

## Slide 3
3.实验原理与设计
当光从空气射入玻璃时，根据折射定律＝n，测出入射角i和折射角r，就可计算出玻璃的折射率.
如图所示，透过玻璃砖观察大头针P1、P2，调整视线方向，直到P2的像挡住P1的像.再在观察者同一侧依次插入大头针P3、P4，使P3挡住P1、P2的像，P4挡住P3和P1、P2的像.这样，P1、P2以及P3、P4的连线分别代表入射光和经玻璃砖折射后射出的光，由此便可画出光路图并测出入射角和折射角.

## Slide 4
4.实验步骤
(1)把白纸固定在木板上，再将玻璃砖放在白纸上.用铅笔描出界面aa'、bb'，利用两枚大头针确定入射光的方向(图1).
(2)用两枚大头针在玻璃砖的另一侧确定出射光的方向(图2).
(3)取走玻璃砖，根据入射光和出射光的方向确定入射点O和出射点E，连接OE即为玻璃砖内部的折射光.画出过入射点O的法线NN'(图3).

## Slide 5
(4)根据画出的光路图测量入射角i、折射角r，填入设计的表格中.计算玻璃的折射率n＝.
(5)重复以上实验步骤多次，最后求出玻璃折射率的平均值.

## Slide 6
测量玻璃砖的折射率实验的误差分析
1.偏大型
一条边界线与玻璃砖上表面对齐，另一条边界线没有对齐玻璃砖的下表面，使得两边界线宽度小于玻璃砖的厚度.作图1分析如下.

## Slide 7
由折射率的定义可知n真＝，n测＝，因为r2＜r1，则sinr2＜sinr1，所以n测＞n真，即测量结果偏大.
同理可知，如图2、3所示，在这两种情况中，测量结果均偏大.

## Slide 8
2.偏小型
一条边界线与玻璃砖上表面对齐，另一条边界线没有对齐玻璃砖的下表面，使得两边界线宽度大于玻璃砖的厚度.作图4分析如下.

## Slide 9
由折射率的定义可知n真＝，n测＝，因为r2＞r1，所以sinr2＞sinr1，所以n测＜n真，即测量结果偏小.
同理可知，如图5、6所示，在这两种情况中，测量结果均偏小.

## Slide 10
3.不变型
虽然在实验过程中，所作的界线aa'与bb'没有与玻璃砖的上下表面对齐，但界线aa'与bb'之间的距离仍等于玻璃砖的厚度，此时得到的测量结果将与真实值相等.作图7分析如下.
由于aa'与bb'之间的距离等于玻璃砖的厚度，故O1O2与O3O4平行且长度相等，所以四边形O1O2O4O3为平行四边形.则O1O3∥O2O4，r1＝r2，即测量结果与真实值相等.

## Slide 11
在“测定玻璃的折射率”的实验中，实验小组在白纸上放好玻璃砖MNQP，画出玻璃砖与空气的两个界面aa'和bb'(如图所示).
(1)实验小组内的三名学生在实验中：
①第一名学生在纸上正确画出了玻璃砖的两个折射面aa'和bb'.因不慎碰动了玻璃砖，使它向aa'方向平移了一点(如图1所示)，以后的操作都正确无误，并仍以aa'和bb'为折射面画出了光路图，这样测出的折射率n的值将 (填“偏大”“偏小”或“不变”).
不变

## Slide 12
第一位同学的光路图如图5所示，由图可知，n＝，角度保持不变，所以n的值不变.

## Slide 13
②第二名学生为了避免笔尖触划玻璃砖的折射面，画出的aa'和bb'都比实际的折射面向外侧平移了一些(如图2所示)，以后的操作都正确无误，并仍以aa'和bb'为折射面画出了光路图，这样测出的折射率n的值将 (填“偏大”“偏小”或“不变”).
偏小
第二位同学的光路图如图6所示，由图可知，n＝，其中α不变，β偏大，则n变小，即测量值偏小.

## Slide 14
③第三名学生的操作和所画的光路图都正确无误，只是所用的玻璃砖的两个折射面不平行(如图3所示)，用这块玻璃砖测出的折射率n的值将 (填“偏大”“偏小”或“不变”).
不变
第三名同学的光路图如图7所示，由于测量操作无误，所以测量值等于真实值，即不变.

## Slide 15
(2)另一实验小组的甲、乙、丙、丁四名同学分别在实验中得到如图4所示的插针结果，由图可知，从图上看，肯定把针插错了的同学是 ；从图上看，测量结果准确度最高的同学是 .
图4
甲、乙 丁

## Slide 16
根据结果画出的光路图，如图8所示.
连线可以发现，甲的折射光线与入射光线处于法线的一侧，针插错了.乙同学的入射光线与折射光线在同一直线上，针也插错了；丁同学插针的位置距离较大，误差较小，所以测量结果准确度更高.
图8